## Информация
Раскрытие информации МУП ЖКХ Моргаушское" как сетевой организации
(Постановление Правительства РФ от 21.01.2004 № 24)
11 б). Информация об основных потребительских характеристиках регулируемых товаров (работ, услуг) субъектов естественных монополий и их соответствии государственными и иными утвержденными стандартами качества
(абз. 12-17)
за 3 квартал 2018 год
Информация о перечне зон деятельности сетевой организации с детализацией по населенным пунктам и районам городов, определяемых в соответствии с границами балансовой принадлежности электросетевого хозяйтва, находящевогося в собственности сетевой организации или на ином законном основании | зоны деятельности'!A1
Информация о техническом состоянии сетей, в том числе | техсостояние!A1
Информация о сводных данных об аварийных отключениях в месяц по границам территориальных зон деятельности организации, вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства и включения их в работу, причин аварий (по итогам расследования в установленном порядке) и мероприятий по их устранению
Информация об объеме недопоставленной в результате аварийных отключений электрической энергии
Информация о наличии объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности по подстанциям и распределительным пунктам напряжением ниже 35 кВ с дифференциацией по всем уровням напряжения | объемы для ТП'!A1

## зоны деятельности
11б) абз. 12
Информация о перечне зон деятельности сетевой организации с детализацией по населенным пунктам и районам городов, определяемых в соответствии с границами балансовой принадлежности электросетевого хозяйства, находящегося в собственности сетевой организации или на ином основании
Субъект РФ | Чувашская Республика
Муниципальный район | Моргаушский муниципальный район
Населенный пункт | Моргаушское сельское поселение, с. Моргауши
Моргаушское сельское поселение, д. Шептаки
Большесундырское сельское поселение, с. Большой Сундырь
Большесундырское сельское поселение, д. Кармыши
Ильинское сельское поселение, с. Ильинка
Сятракасинское сельское поселение, д. Сятракасы
Сятракасинское сельское поселение, д. Шупоси
Тораевское сельское поселение, с. Тораево
Тораевское сельское поселение, с. Анаткасы
Орининское сельское поселение, д. Падаккасы
Шатьмапосинское сельское поселение, д. Шатьмапоси
Юнгинское сельское поселение, с. Юнга
Кадикасинское сельское поселение, д. Кораккасы
Александровское сельское поселение, с. Александровское

## техсостояние
11/б абз. 13-15
Техническое состояние сетей
Информация о сводных данных об аварийных отключениях в месяц по границам территориальных зон деятельности организации, вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства и включения их в работу, причин аварий
за июль 2018 года
Территориальные зоны | Дата аварийного отключения | Дата включения в работу | Количество аварийных отключений (ограничений), час
Причины аварий
|  |  | неудовлетворительное состояние энергообъекта | посторонние воздействия | ошибочные или неправельные действия обслуживающего персонала | нарушение внешнего энергоснабжения | ошибочные или неправильные действия персонала сторонней организации | итого
Моргаушское сельское поселение, с. Моргауши | [7 empty] | 0
Моргаушское сельское поселение, д. Шептаки | [7 empty] | 0
Большесундырское сельское поселение, с. Большой Сундырь | [7 empty] | 0
Большесундырское сельское поселение, д. Кармыши | [7 empty] | 0
Ильинское сельское поселение, с. Ильинка | [7 empty] | 0
Сятракасинское сельское поселение, д. Сятракасы | [7 empty] | 0
Сятракасинское сельское поселение, д. Шупоси | [7 empty] | 0
Тораевское сельское поселение, с. Тораево | [7 empty] | 0
Тораевское сельское поселение, с. Анаткасы | [7 empty] | 0
Орининское сельское поселение, д. Падаккасы | [7 empty] | 0
Шатьмапосинское сельское поселение, д. Шатьмапоси | [7 empty] | 0
Юнгинское сельское поселение, с. Юнга | [7 empty] | 0
Кадикасинское сельское поселение, д. Кораккасы
Александровское сельское поселение, с. Александровское | [7 empty] | 0
итого |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Информация о сводных данных об аварийных отключениях в месяц по границам территориальных зон деятельности организации, вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства и включения их в работу, причин аварий
за август 2018 года
Территориальные зоны | Дата аварийного отключения | Дата включения в работу | Количество аварийных отключений (ограничений), час
Причины аварий
|  |  | неудовлетворительное состояние энергообъекта | посторонние воздействия | ошибочные или неправельные действия обслуживающего персонала | нарушение внешнего энергоснабжения | ошибочные или неправильные действия персонала сторонней организации | итого
Моргаушское сельское поселение, с. Моргауши | [7 empty] | 0
Моргаушское сельское поселение, д. Шептаки | [7 empty] | 0
Большесундырское сельское поселение, с. Большой Сундырь | [7 empty] | 0
Большесундырское сельское поселение, д. Кармыши | [7 empty] | 0
Ильинское сельское поселение, с. Ильинка | [7 empty] | 0
Сятракасинское сельское поселение, д. Сятракасы | [7 empty] | 0
Сятракасинское сельское поселение, д. Шупоси | [7 empty] | 0
Тораевское сельское поселение, с. Тораево | [7 empty] | 0
Тораевское сельское поселение, с. Анаткасы | [7 empty] | 0
Орининское сельское поселение, д. Падаккасы | [7 empty] | 0
Шатьмапосинское сельское поселение, д. Шатьмапоси | [7 empty] | 0
Юнгинское сельское поселение, с. Юнга | [7 empty] | 0
Кадикасинское сельское поселение, д. Кораккасы
Александровское сельское поселение, с. Александровское | [7 empty] | 0
итого |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Информация о сводных данных об аварийных отключениях в месяц по границам территориальных зон деятельности организации, вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства и включения их в работу, причин аварий
за сентябрь 2018 года
Территориальные зоны | Дата аварийного отключения | Дата включения в работу | Количество аварийных отключений (ограничений), час
Причины аварий
|  |  | неудовлетворительное состояние энергообъекта | посторонние воздействия | ошибочные или неправельные действия обслуживающего персонала | нарушение внешнего энергоснабжения | ошибочные или неправильные действия персонала сторонней организации | итого
Моргаушское сельское поселение, с. Моргауши | [7 empty] | 0
Моргаушское сельское поселение, д. Шептаки | [7 empty] | 0
Большесундырское сельское поселение, с. Большой Сундырь | [7 empty] | 0
Большесундырское сельское поселение, д. Кармыши | [7 empty] | 0
Ильинское сельское поселение, с. Ильинка | [7 empty] | 0
Сятракасинское сельское поселение, д. Сятракасы | [7 empty] | 0
Сятракасинское сельское поселение, д. Шупоси | [7 empty] | 0
Тораевское сельское поселение, с. Тораево | [7 empty] | 0
Тораевское сельское поселение, с. Анаткасы | [7 empty] | 0
Орининское сельское поселение, д. Падаккасы | [7 empty] | 0
Шатьмапосинское сельское поселение, д. Шатьмапоси | [7 empty] | 0
Юнгинское сельское поселение, с. Юнга | [7 empty] | 0
Кадикасинское сельское поселение, д. Кораккасы
Александровское сельское поселение, с. Александровское | [7 empty] | 0
итого |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Мероприятия по устранению аварий
Причина нарушения: | Мероприятия по устранению нарушений:
неудовлетворительное техническое состояние энергообъекта, постороннее воздействие | 1) Инвестирование и выполнение работ согласно утвержденных программ капитальных ремонтов и реконструкций энергооборудования.
ошибочные или неправильные действия обслуживающего персонала подразделения; ошибочные или неправильные действия персонала сторонней организации | 1) Ужесточение квалификационных требований к персоналу. Допуск персонала производить в строгом соответствии с 13 главой «Межотраслевых правил по охране труда(правил безопасности) при эксплуатации электроустановок; 2) Запрещение оперативному персоналу производство работ при переключениях без комплекта для защиты от воздействия электрической дуги. 3) Проведение внеочередных проверок наличия и работоспособности установленных (штатных) механических блокировок в ячейках распределительных устройств, проведение ремонта выявленных неисправных механических блокировок.
нарушение внешнего энергоснабжения | Совместно с энергоснабжающими организациями разработать программы и мероприятия по устранению нарушений
Объем недопоставленной в результате аварийных отключений электрической энергии
Месяц | Недоотпуск элекроэнергии, тыс. кВтч
за июль 2018 года | 0
за август 2018 года | 0
за сентябрь 2018 года | 0
ИТОГО | 0

## объемы для ТП
11/б абз. 16-17
Информация о наличии объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности по подстанциям и распределительным пунктам напряжением ниже 35 кВ с дифференциацией по всем уровням напряжения:
Субъект РФ |  | Чувашская Республика
Муниципальный район |  | Моргаушский муниципальный район
Моргаушское сельское поселение |  | Большесундырское сельское поселение |  | Ильинское сельское поселение |  | Сятракасинское сельское поселение |  | Тораевское сельское поселение |  | Орининское сельское поселение |  | Шатьмапосинское сельское поселение |  | Юнгинское сельское поселение
Наименование центра питания | Текщий объем свободной мощности 0,4 кВ, кВт | Наименование центра питания | Текщий объем свободной мощности 0,4 кВ, кВт | Наименование центра питания | Текщий объем свободной мощности 0,4 кВ, кВт | Наименование центра питания | Текщий объем свободной мощности 0,4 кВ, кВт | Наименование центра питания | Текщий объем свободной мощности 0,4 кВ, кВт | Наименование центра питания | Текщий объем свободной мощности 0,4 кВ, кВт | Наименование центра питания | Текщий объем свободной мощности 0,4 кВ, кВт | Наименование центра питания | Текщий объем свободной мощности 0,4 кВ, кВт
ЗТП № 602/630 кВА "Котельная-2" ("ККиБ") ( с. Моргауши, ул. 50 лет Октября,14) | 15 | КТП № 603/100 КВА "База ЖКХ" ("Коммунальная") (c. Б. Сундырь, ул. Советская,32) | 50 | КТП № б/н/ 50 КВА "Ильинка-дача" (с. Ильинка, ул. Дачная, 1) | 6 | ТП №335/250 КВА "Сятракасинская СОШ (д. Сятракасы, ул. Школьная, д.17) | 50 | ТП № 346/160 КВА "Тораево-школа" (с. Тораево, ул. Школьная, д.1) | 20 | ТП №334/250 КВА "Падаккасы-школа" (д. Падаккасы, ул. Школьная, д.1) | 50 | ТП № б/н/160 КВА "Шатьмапоси-школа" (д. Шатьмапоси, ул. Центральная д. 4 ) | 20 | ТП 250 КВА "Юнга-школа" с. Юнга, ул. Центральная, д.7А | 10
КТП № 404/ 630 КВА "Райисполком" (с. Моргауши, ул. Мира,6 ) | 50 | КТП № 605/400 КВА "Центр" (c. Б. Сундырь, ул. Ленина, 49) | 5 | КТП № 613/250 КВА "Ильинка-поселок" ("Топсбыт") (с. Ильинка, ул. Заводская, 20) | 6 | ТП №б/н/250 КВА "Шупоси-школа" (д. Шупоси, ул. Молодежная) | 20 | (ТП № 331/160 КВА "Анаткасы-школа" (д. Анаткасы, ул. Колхозная, д. 5) | 20
КТП № 529/250 КВА "База" "(пилорама") (с. Моргауши, ул. Чапаева,64 ) | 10 | ЗТП № 602/630 КВА "Фабрика" (c. Б. Сундырь, ул. Советская) | 20
КТП № 509/ 400 КВА "Путене" ("Детсад") (с. Моргауши, ул. Заводская,19 ) | 15 | ЗТП № 631/180 КВА "Кирпичный завод" (c. Б. Сундырь, ул. Заводская) | 10
КТП № 476/400 КВА "Парковая" (с. Моргауши, ул. Парковая,5) | 20 | КТП № 774/250 КВА "Универмаг" ("Сундырь-2") (c. Б. Сундырь, ул. Ленина) | 5
КТПН № б/н/ 400 КВА "Райисполком-2" (с. Моргауши, ул. Мира,6 ) | 20 | КТП № 637/60 КВА "Стадион" ("Сельхозхимия") (c. Б. Сундырь, ул. Молодежная,5 ) | 12
КТП № 406/160 КВА "Сказка" (с. Моргауши, ул. 50 лет Октября,5 а) | 60 | КТП № 764/60 КВА "Подстанция" ("Мехотряд") (c. Б. Сундырь, ул. Советская,37) | 10
КТП № 340/250 КВА "Анроснаб" (с. Моргауши, ул. 50 лет Октября, 25) | 40 | КТП 2х250 КВА "Северная, Полевая" -Сундырь (c. Б. Сундырь, ул. Полевая) | 150
КТП 63 кВа "Прудовая-шептаки" (д. Шептаки, ул. Прудовая) | 10 | КТП № б/н /250 КВА "ЦРБ-Сундырь (с. Б. Сундырь, ул. Ленина) | 15
ИТОГО | 240 | ИТОГО | 277 | ИТОГО | 12 | ИТОГО | 70 | ИТОГО | 40 | ИТОГО | 50 | ИТОГО | 20 | ИТОГО | 10