## Информация
Раскрытие информации МУП ЖКХ Моргаушское" как сетевой организации
(Постановление Правительства РФ от 21.01.2004 № 24)
11 б). Информация об основных потребительских характеристиках регулируемых товаров (работ, услуг) субъектов естественных монополий и их соответствии государственными и иными утвержденными стандартами качества
(абз. 12-17)
за 1 квартал 2018 год
Информация о перечне зон деятельности сетевой организации с детализацией по населенным пунктам и районам городов, определяемых в соответствии с границами балансовой принадлежности электросетевого хозяйтва, находящевогося в собственности сетевой организации или на ином законном основании | зоны деятельности'!A1
Информация о техническом состоянии сетей, в том числе | техсостояние!A1
Информация о сводных данных об аварийных отключениях в месяц по границам территориальных зон деятельности организации, вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства и включения их в работу, причин аварий (по итогам расследования в установленном порядке) и мероприятий по их устранению
Информация об объеме недопоставленной в результате аварийных отключений электрической энергии
Информация о наличии объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности по подстанциям и распределительным пунктам напряжением ниже 35 кВ с дифференциацией по всем уровням напряжения | объемы для ТП'!A1

## зоны деятельности
11б) абз. 12
Информация о перечне зон деятельности сетевой организации с детализацией по населенным пунктам и районам городов, определяемых в соответствии с границами балансовой принадлежности электросетевого хозяйства, находящегося в собственности сетевой организации или на ином основании
Субъект РФ | Чувашская Республика
Муниципальный район | Моргаушский муниципальный район
Населенный пункт | Моргаушское сельское поселение, с. Моргауши
Моргаушское сельское поселение, д. Шептаки
Большесундырское сельское поселение, с. Большой Сундырь
Большесундырское сельское поселение, д. Кармыши
Ильинское сельское поселение, с. Ильинка
Сятракасинское сельское поселение, д. Сятракасы
Сятракасинское сельское поселение, д. Шупоси
Тораевское сельское поселение, с. Тораево
Тораевское сельское поселение, с. Анаткасы
Орининское сельское поселение, д. Падаккасы
Шатьмапосинское сельское поселение, д. Шатьмапоси
Юнгинское сельское поселение, с. Юнга
Кадикасинское сельское поселение, д. Кораккасы
Александровское сельское поселение, с. Александровское

## техсостояние
11/б абз. 13-15
Техническое состояние сетей
Информация о сводных данных об аварийных отключениях в месяц по границам территориальных зон деятельности организации, вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства и включения их в работу, причин аварий
за январь 2018 года
Территориальные зоны | Дата аварийного отключения | Дата включения в работу | Количество аварийных отключений (ограничений), час
Причины аварий
|  |  | неудовлетворительное состояние энергообъекта | посторонние воздействия | ошибочные или неправельные действия обслуживающего персонала | нарушение внешнего энергоснабжения | ошибочные или неправильные действия персонала сторонней организации | итого
Моргаушское сельское поселение, с. Моргауши | [7 empty] | 0
Моргаушское сельское поселение, д. Шептаки | [7 empty] | 0
Большесундырское сельское поселение, с. Большой Сундырь | [7 empty] | 0
Большесундырское сельское поселение, д. Кармыши | [7 empty] | 0
Ильинское сельское поселение, с. Ильинка | [7 empty] | 0
Сятракасинское сельское поселение, д. Сятракасы | [7 empty] | 0
Сятракасинское сельское поселение, д. Шупоси | [7 empty] | 0
Тораевское сельское поселение, с. Тораево | [7 empty] | 0
Тораевское сельское поселение, с. Анаткасы | [7 empty] | 0
Орининское сельское поселение, д. Падаккасы | [7 empty] | 0
Шатьмапосинское сельское поселение, д. Шатьмапоси | [7 empty] | 0
Юнгинское сельское поселение, с. Юнга | [7 empty] | 0
Кадикасинское сельское поселение, д. Кораккасы
Александровское сельское поселение, с. Александровское | [7 empty] | 0
итого |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Информация о сводных данных об аварийных отключениях в месяц по границам территориальных зон деятельности организации, вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства и включения их в работу, причин аварий
за февраль 2018 года
Территориальные зоны | Дата аварийного отключения | Дата включения в работу | Количество аварийных отключений (ограничений), час
Причины аварий
|  |  | неудовлетворительное состояние энергообъекта | посторонние воздействия | ошибочные или неправельные действия обслуживающего персонала | нарушение внешнего энергоснабжения | ошибочные или неправильные действия персонала сторонней организации | итого
Моргаушское сельское поселение, с. Моргауши | [7 empty] | 0
Моргаушское сельское поселение, д. Шептаки | [7 empty] | 0
Большесундырское сельское поселение, с. Большой Сундырь | [7 empty] | 0
Большесундырское сельское поселение, д. Кармыши | [7 empty] | 0
Ильинское сельское поселение, с. Ильинка | [7 empty] | 0
Сятракасинское сельское поселение, д. Сятракасы | [7 empty] | 0
Сятракасинское сельское поселение, д. Шупоси | [7 empty] | 0
Тораевское сельское поселение, с. Тораево | [7 empty] | 0
Тораевское сельское поселение, с. Анаткасы | [7 empty] | 0
Орининское сельское поселение, д. Падаккасы | [7 empty] | 0
Шатьмапосинское сельское поселение, д. Шатьмапоси | [7 empty] | 0
Юнгинское сельское поселение, с. Юнга | [7 empty] | 0
Кадикасинское сельское поселение, д. Кораккасы
Александровское сельское поселение, с. Александровское | [7 empty] | 0
итого |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Информация о сводных данных об аварийных отключениях в месяц по границам территориальных зон деятельности организации, вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства и включения их в работу, причин аварий
за март 2018 года
Территориальные зоны | Дата аварийного отключения | Дата включения в работу | Количество аварийных отключений (ограничений), час
Причины аварий
|  |  | неудовлетворительное состояние энергообъекта | посторонние воздействия | ошибочные или неправельные действия обслуживающего персонала | нарушение внешнего энергоснабжения | ошибочные или неправильные действия персонала сторонней организации | итого
Моргаушское сельское поселение, с. Моргауши | [7 empty] | 0
Моргаушское сельское поселение, д. Шептаки | [7 empty] | 0
Большесундырское сельское поселение, с. Большой Сундырь | [7 empty] | 0
Большесундырское сельское поселение, д. Кармыши | [7 empty] | 0
Ильинское сельское поселение, с. Ильинка | [7 empty] | 0
Сятракасинское сельское поселение, д. Сятракасы | [7 empty] | 0
Сятракасинское сельское поселение, д. Шупоси | [7 empty] | 0
Тораевское сельское поселение, с. Тораево | [7 empty] | 0
Тораевское сельское поселение, с. Анаткасы | [7 empty] | 0
Орининское сельское поселение, д. Падаккасы | [7 empty] | 0
Шатьмапосинское сельское поселение, д. Шатьмапоси | [7 empty] | 0
Юнгинское сельское поселение, с. Юнга | [7 empty] | 0
Кадикасинское сельское поселение, д. Кораккасы
Александровское сельское поселение, с. Александровское | [7 empty] | 0
итого |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Мероприятия по устранению аварий
Причина нарушения: | Мероприятия по устранению нарушений:
неудовлетворительное техническое состояние энергообъекта, постороннее воздействие | 1) Инвестирование и выполнение работ согласно утвержденных программ капитальных ремонтов и реконструкций энергооборудования.
ошибочные или неправильные действия обслуживающего персонала подразделения; ошибочные или неправильные действия персонала сторонней организации | 1) Ужесточение квалификационных требований к персоналу. Допуск персонала производить в строгом соответствии с 13 главой «Межотраслевых правил по охране труда(правил безопасности) при эксплуатации электроустановок; 2) Запрещение оперативному персоналу производство работ при переключениях без комплекта для защиты от воздействия электрической дуги. 3) Проведение внеочередных проверок наличия и работоспособности установленных (штатных) механических блокировок в ячейках распределительных устройств, проведение ремонта выявленных неисправных механических блокировок.
нарушение внешнего энергоснабжения | Совместно с энергоснабжающими организациями разработать программы и мероприятия по устранению нарушений
Объем недопоставленной в результате аварийных отключений электрической энергии
Месяц | Недоотпуск элекроэнергии, тыс. кВтч
январь | 0
февраль | 0
март | 0
ИТОГО | 0

## объемы для ТП
11/б абз. 16-17
Информация о наличии объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности по подстанциям ираспределительным пунктам напряжением ниже 35 кВ с дифференциацией по всем уровням напряжения:
Субъект РФ |  | Чувашская Республика
Муниципальный район |  | Моргаушский муниципальный район
Моргаушское сельское поселение |  | Большесундырское сельское поселение |  | Ильинское сельское поселение |  | Сятракасинское сельское поселение |  | Тораевское сельское поселение |  | Орининское сельское поселение |  | Шатьмапосинское сельское поселение |  | Юнгинское сельское поселение |  | Хорнойское сельское поселение |  | Кадикасинское сельское поселение |  | Александровское сельское поселение
Наименование центра питания | Текщий объем свободной мощности 0,4 кВ, кВт | Наименование центра питания | Текщий объем свободной мощности 0,4 кВ, кВт | Наименование центра питания | Текщий объем свободной мощности 0,4 кВ, кВт | Наименование центра питания | Текщий объем свободной мощности 0,4 кВ, кВт | Наименование центра питания | Текщий объем свободной мощности 0,4 кВ, кВт | Наименование центра питания | Текщий объем свободной мощности 0,4 кВ, кВт | Наименование центра питания | Текщий объем свободной мощности 0,4 кВ, кВт | Наименование центра питания | Текщий объем свободной мощности 0,4 кВ, кВт | Наименование центра питания | Текщий объем свободной мощности 0,4 кВ, кВт | Наименование центра питания | Текщий объем свободной мощности 0,4 кВ, кВт | Наименование центра питания | Текщий объем свободной мощности 0,4 кВ, кВт
КТП № 1 - 400 КВА ( с. Моргауши, ул. 50 лет Октября,14 (котельная)) | 15 | КТП - 100 КВА (c. Б. Сундырь, ул. Советская,32 (база)) | 50 | ТП - 50 КВА (с. Ильинка, ул. Дачная, 1 (дача)) | 6 | ТП - 250 КВА (д. Сятракасы, ул. Школьная, д.17) | 50 | ТП - 160 КВА (с. Тораево, ул. Школьная, д.1) | 20 | ТП - 250 КВА (д. Падаккасы, ул. Школьная, д.1) | 50 | ТП - 160 КВА (д. Шатьмапоси, ул. Центральная д. 4 ) | 20 | ТП 250 КВА с. Юнга, ул. Центральная, д.7А | 10 | КТП 400 КВА д. Хорной | 10 | КТП1 630 КВА д. Кораккасы, ул. Новая,66 | 10 | ТП №1 400 КВА с. Александровское (МТФ) | 80
КТП № 2 - 630 КВА (с. Моргауши, ул. Мира,6 (исполком)) | 50 | КТП - 400 КВА (c. Б. Сундырь, ул. Ленина, 49 (центр)) | 0 | ТП - 250 КВА (с. Ильинка, ул. Заводская, 20 (поселок)) | 6 | ТП - 250 КВА (д. Шупоси, ул. Молодежная) | 20 | (ТП - 160 КВА д. Анаткасы, ул. Колхозная, д. 5) | 20 | [6 empty] | КТПК 630 КВА д. Шептаки (МТФ) | 12 | КТП2 400КВА д. Кораккасы, ул. Новая,66 | 10 | ТП №2 400 КВА с. Александровское (МТФ) | 80
КТП № 3 - 250 КВА (с. Моргауши, ул. Чапаева,64 (база)) | 0 | ЗТП - 630 КВА (c. Б. Сундырь, ул. Советская (фабрика)) | 20 | [14 empty] | ТП1 400КВА д. Кораккасы, ул. Новая,66 | 10
КТП № 4 - 400 КВА (с. Моргауши, ул. Заводская,19 (путене)) | 15 | ЗТП - 180 КВА (c. Б. Сундырь, ул. Заводская,1 (кирп. завод)) | 10 | [14 empty] | ТП1 250КВА д. Кораккасы, ул. Новая,66 | 10
КТП № 5 - 400 КВА (с. Моргауши, ул. Парковая,5 (парковая)) | 20 | КТП- 250 КВА (c. Б. Сундырь, ул. Ленина, (универмаг)) | 5 | [14 empty] | ТП2 400КВА д. Кораккасы, ул. Новая,66 | 10
КТП № 9 - 400 КВА (с. Моргауши, ул. Парковая (парковая 2)) | 100 | КТП - 63 КВА (c. Б. Сундырь, ул. Молодежная,5 (стадион)) | 12
КТПН № 6 - 400 КВА (с. Моргауши, ул. Мира,6 (исполком 2)) | 20 | КТП - 63 КВА (c. Б. Сундырь, ул. Советская,37 (подстанция)) | 10
КТП № 7 - 160 КВА (с. Моргауши, ул. 50 лет Октября,5 а (кафе "Сказка")) | 60 | КТП 500 КВА c. Б. Сундырь, ул. Полевая | 150
КТП № 8 - 400 КВА (с. Моргауши, ул. 50 лет Октября, 25 (анроснаб)) | 40 | КТП 63 КВА д. Кармыши | 10
КТП - 250 КВА (с. Моргауши, ул. 50 лет Октября (Торговый центр)) | 50
КТП - 100 КВА (с. Моргауши, ул. 50 лет Октября (ВНБ - райпо)) | 20
КТП - 250 КВА (с. Моргауши, ул. Южная (Заготконтора)) | 20
КТП - 160 кВА (с. Моргауши, ул. 50 лет Октября, 29 (Ветстанция)) | 20
КТП - 63 кВа (д. Шептаки, ул. Прудовая) | 10
ИТОГО | 440 | ИТОГО | 267 |  | 12 | ИТОГО | 70 | ИТОГО | 40 | ИТОГО | 50 | ИТОГО | 20 | ИТОГО | 10 | ИТОГО | 22 | ИТОГО | 50 | ИТОГО | 160